招   标   公  示  表

编写单位：设备部                                                2025年7月22日                                             生产经营002

| 招标编号 | JYGK202507034 | 招标项目名称 | LNG、CNG采购 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标（项目）情况介绍 | 为丰富新区天然气供应渠道、降低天然气采购价格，计划引进LNG、CNG，与现有管道天然气共同保障生产需求。 |  |  |  |  |
| 技术条款、技术协议 | 我公司只提供满足LNG、CNG供气站安全需求的建设场地。供气方负责建设、运营供气站，负责跑办建设供气站所需的各种建设手续，供气站必须同时具备LNG和CNG天然气供应能力。 LNG、CNG品质要求：供气方提供的LNG、CNG气质执行“GB17820-2012”《天然气》二类标准。我公司不定期对LNG、CNG天然气进行抽检化验，不满足标准的不予结算。 |  |  |  |  |
| 合同主要条款 | 供气方提供使用LNG、CNG天然气的供应设备，包括但不限于低温储罐、汽化器、气体热值检测设备、调压和流量计量装置等，工艺必须满足我公司所购燃烧设备的压力与流量。合作期内供气方提供的LNG、CNG天然气供应设备无偿给甲方使用，供气方安装的LNG、CNG天然气供应设备必须是有许可资质的厂家生产，并有检验合格的手续。低温储罐等涉及特种设备的供应设备需符合特种设备相关法律法规的要求，并办理相应的使用登记证。 合作期内供气方为LNG、CNG天然气供应设备所有权方，我公司为使用方。LNG、CNG天然气供应设备的采购、安装、调试、报验取证、运营维护等均由供气方负责。合作期后设备所有权归我公司所有。 在满足我公司天然气使用量的前提下，供气站的建设规模需小于“重大危险源”的划分标准。 供气方负责LNG、CNG天然气与我公司现有天然气管道的连接工作，负责将LNG、CNG天然气运送至我公司用气点并安排专人（取证人员）负责储罐内天然气供应操作。 供气方负责对我公司取得LNG、CNG天然气合格操作证的人员进行安全操作培训，能够满足进行安全操作、检查、监督等，达到安全使用及安全生产。 LNG、CNG天然气的计量方式为气化天然气管道流量计计量，计量单位为标准立方（Nm3），每月1日作为计量日。计量数据以甲乙双方相关部门签字盖章结算单做为付款依据。次月支付当月用气款。 合作期：合作期以供气站竣工验收完毕，且消防部门及其他监管部门出具验收报告（特种设备取得登记证）之日开始计算，合作期限为1年。 工期：供气站建设工期为6个月，包括但不限于规划、设计、施工、消防备案、安平环评、特种设备备案等相关建设手续。中标单位6月内不能完成建设并正常供气投标保证金不退。 |  |  |  |  |
| 中标模式 | 满足标书要求情况下，最低价中标。 |  |  |  |  |
| 投标保证金 | 1.本次招标收取投标保证金10万元，投标人在确认技术条款、技术协议及无误后缴纳投标保证金，领取招标文件；招标活动结束后无息退还；如果投标人放弃投标、哄抬标价、提供虚假材料、串标、中标后拒绝签订合同，招标方将没收投标保证金。2.账户名称：衡水板业包装材料科技有限公司。开户行：中国建设银行股份有限公司武邑支行。银行账号：13001717308059599999。3.投标保证金交纳时间：报名时间截止后，待甲方通知5日内交纳投标保证金(公户对公户)，否则不予发送招标文件。 |  |  |  |  |
| 报名条件要求 | 须具备LNG或CNG业绩并提供相应证明。 |  |  |  |  |
|  | - 报名单位须将营业执照、授权委托书(应注明联系电话、电子邮件）)、报名联系人身份证、资质文件、业绩复印件、发送hbliji@hbisco.com邮箱。特别注意：邮件主题标注招标项目名称、招标编号、报名单位全称。 2.所有电子版文件须盖公章，否则视为无效报名。 3. 本项目不允许分包、不接受联合体报价。 |  |  |  |  |
| 报名电话 | 0318-2133659 |  |  | 报名联系人 | 李季，15369055793 |
| 监督及投诉 | 电话：0318-212506 |  |  |  |  |
| 报名截止时间 | 2025年7月26日 |  |  |  |  |

填表人：李广征    13166572767